## 1a-1d
1.A - Qualité des quantités mesurées aux PITD et transmises aux GRD le lendemain pour le calcul des allocations provisoires
1.A - Quality of quantities measured at PITDs and sent to the DNOs the day before for the calculation of provisional allocations
 | time axis 2020-04-01 to 2026-02-01
Zone TRF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Objectif de base - Basic objective | bar: 2020-04-01 to 2026-02-01
Objectif cible - Target objective |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.B - Qualité des quantités télé-relevées aux points de livraison des consommateurs raccordés au réseau de transport et transmises le lendemain
1.B - Quality of the quantities telemetered at delivery points of consumers connected to the transmission network and transmitted the following day
 | time axis 2020-04-01 to 2026-02-01
Taux d'information de très bonne qualité |  | 99.4% | 99.4% | 99.1% | 99% | 99.4% | 99.6% | 99% | 99% | 96.3% | 99.3% | 99.2% | 99.3% | 99.4% | 99.5% | 99.1% | 99.4% | 99.4% | 98.9% | 98.7% | 99.2% | 99.2% | 98.8% | 98.6% | 99.1% | 99.5% | 99.5% | 99.3% | 93.3% | 98.8% | 98.8% | 98.9% | 99% | 96.5% | 96.5% | 99.5% | 99% | 99.1% | 99.3% | 98.8% | 99.4% | 99% | 98.9% | 98.4% | 98.7% | 99.5% | 99.2% | 99.7% | 99.3% | 99.3% | 99.5% | 99.2% | 99.2% | 99.4% | 99.3% | 97.7% | 98.8% | 98.9% | 99% | 99.2% | 99.2% | 99.3% | 99.3% | 98.7% | 97.5% | 99.2% | 99.1% | 99.1% | 99.2% | 99.2%
Taux d'information de bonne qualité |  | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.8% | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0% | 0.2% | 0% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1%
Taux d'information de mauvaise qualité |  | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 3.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 1% | 1% | 0.9% | 0.7% | 3.3% | 3.3% | 0.5% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.9% | 0.5% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 0.9% | 0.4% | 0.6% | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 1.6% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 2% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.7%
1.C -Qualité des quantités intra journalières télé-relevées aux points de livraison des consommateurs raccordés au réseau de NaTran et transmises en cours de journée
1.C - Quality of intraday quantities telemetered at delivery points of consumers connected to NaTran's network and transmitted during the day
 | time axis 2020-04-01 to 2026-02-01
06h-07h | TB | 96% | 94% | 96% | 96% | 96% | 94% | 90% | 90% | 90% | 93% | 91% | 90% | 89% | 93% | 93% | 96% | 97% | 94% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 93% | 93% | 92% | 93% | 92.94% | 95.48% | 91.5% | 96.8% | 94.28% | 91.05% | 93.35% | 94.8% | 89.78% | 91.77% | 91.68% | 95.94% | 95.49% | 95.48% | 92.4% | 93.72% | 94.66% | 93.26% | 96.13% | 95.87% | 94.61% | 91.48% | 92.41% | 94.28% | 95.3% | 95.54% | 91.71% | 92.88% | 93.64% | 94.82% | 94.97% | 94.78% | 95.21% | 96.39% | 96.52% | 97.68%
| B | 3% | 5% | 3% | 3% | 1% | 3% | 6% | 7% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 5% | 3% | 3% | 2% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 5% | 4% | 5% | 4% | 3.02% | 3.15% | 4.26% | 1.1% | 4.11% | 5.85% | 4.74% | 3.15% | 7.05% | 4.92% | 5.51% | 2.02% | 2.86% | 3.04% | 5.29% | 3.65% | 3.19% | 4.9% | 2.39% | 2.71% | 3.88% | 4.72% | 5.1% | 3.38% | 3.08% | 3.01% | 5.58% | 4.33% | 3.93% | 3.34% | 3.28% | 2.14% | 3.24% | 1.83% | 2.11% | 1.1%
| M | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 4% | 3% | 5% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 4% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 4.04% | 1.37% | 4.24% | 2.07% | 1.61% | 3.1% | 1.9% | 2.05% | 3.17% | 3.31% | 2.81% | 2.04% | 1.65% | 1.48% | 2.31% | 2.63% | 2.15% | 1.83% | 1.48% | 1.43% | 1.5% | 3.8% | 2.49% | 2.34% | 1.62% | 1.45% | 2.71% | 2.79% | 2.43% | 1.84% | 1.75% | 3.08% | 1.54% | 1.78% | 1.37% | 1.21%
07h-08h | TB | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 98% | 97% | 95% | 94% | 98% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 99% | 98% | 97% | 98% | 98% | 97% | 95% | 97% | 98% | 98% | 96% | 98% | 96% | 98% | 95% | 97% | 97% | 95.56% | 98.29% | 97.61% | 97.6% | 98.35% | 97.1% | 97.69% | 97.4% | 96.81% | 97.05% | 97.03% | 98.65% | 97.92% | 98.31% | 96.18% | 97.3% | 97.93% | 97.92% | 98.14% | 98.57% | 98.35% | 96.26% | 97.42% | 98.12% | 98.23% | 98.31% | 97.4% | 97.86% | 98.12% | 97.91% | 97.86% | 96.97% | 98.17% | 97.89% | 97.14% | 98.55%
| B | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.65% | 0.73% | 1.06% | 0.92% | 0.78% | 1.24% | 0.76% | 0.86% | 1.58% | 1.29% | 1.24% | 0.3% | 0.79% | 0.72% | 2.31% | 1.22% | 0.99% | 0.93% | 0.81% | 0.58% | 0.66% | 0.99% | 1.04% | 0.77% | 0.55% | 0.45% | 1.29% | 0.9% | 0.85% | 0.83% | 1.03% | 0.69% | 0.64% | 0.67% | 0.69% | 0.36%
| M | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 3% | 1% | 3% | 1% | 4% | 2% | 2% | 3.79% | 0.98% | 1.33% | 1.47% | 0.87% | 1.66% | 1.55% | 1.75% | 1.61% | 1.67% | 1.73% | 1.05% | 1.29% | 0.97% | 1.51% | 1.48% | 1.08% | 1.15% | 1.05% | 0.86% | 0.99% | 2.75% | 1.54% | 1.11% | 1.23% | 1.24% | 1.31% | 1.24% | 1.03% | 1.26% | 1.12% | 2.34% | 1.19% | 1.44% | 2.17% | 1.09%
08h-09h | TB | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 96% | 96% | 94% | 98% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 99% | 98% | 97% | 98% | 98% | 97% | 95% | 96% | 98% | 98% | 96% | 98% | 98% | 97% | 95% | 97% | 97% | 95.37% | 96.35% | 97.34% | 97.36% | 97.93% | 96.64% | 95.62% | 97.27% | 94.15% | 96.08% | 96.71% | 98.47% | 97.74% | 98% | 97.07% | 97.19% | 97.92% | 97.41% | 97.9% | 98.43% | 98% | 95.83% | 96.97% | 97.72% | 98.02% | 98.05% | 96.97% | 97.2% | 97.69% | 97.51% | 97.61% | 96.56% | 97.78% | 97.42% | 98.22% | 98.37%
| B | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.11% | 1.09% | 1.68% | 1.02% | 0.9% | 1.99% | 1.79% | 1.54% | 0.39% | 0.93% | 0.95% | 1.74% | 1.28% | 0.92% | 1.35% | 0.94% | 0.71% | 0.89% | 1.38% | 1.41% | 1.1% | 0.82% | 0.69% | 1.66% | 1.42% | 1.2% | 1.06% | 1.12% | 0.91% | 0.9% | 0.94% | 0.69% | 0.52%
| M | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 4% | 2% | 2% | 3.82% | 2.72% | 1.44% | 1.53% | 0.98% | 1.68% | 3.35% | 1.83% | 3.86% | 2.13% | 1.75% | 1.14% | 1.33% | 1.05% | 1.19% | 1.53% | 1.15% | 1.24% | 1.16% | 0.86% | 1.12% | 2.79% | 1.62% | 1.18% | 1.16% | 1.26% | 1.37% | 1.38% | 1.11% | 1.43% | 1.27% | 2.54% | 1.32% | 1.64% | 1.09% | 1.1%
09h-10h | TB | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 96% | 94% | 94% | 97% | 94% | 95% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 96% | 97% | 97% | 94% | 96% | 96% | 98% | 98% | 96% | 98% | 98% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95.06% | 97.23% | 96.94% | 96.81% | 97.49% | 95.73% | 96.87% | 97.05% | 95.37% | 94.4% | 96.02% | 98.08% | 97.44% | 97.8% | 96.82% | 96.91% | 97.43% | 95.53% | 97.55% | 97.63% | 97.36% | 95.26% | 96.29% | 97.32% | 96.06% | 97.63% | 96.26% | 96.58% | 97.22% | 97.04% | 97.12% | 96.17% | 97.28% | 97.05% | 97.95% | 98.02%
| B | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 0.96% | 1.45% | 1.48% | 1.5% | 1.32% | 2.16% | 1.34% | 0.99% | 2.41% | 2.3% | 1.95% | 0.28% | 1.09% | 1.06% | 1.71% | 1.4% | 1.22% | 1.83% | 1.04% | 0.92% | 1.42% | 1.77% | 1.74% | 1.33% | 1.26% | 0.92% | 2.03% | 1.72% | 1.53% | 1.3% | 1.42% | 1.09% | 1.19% | 1.13% | 0.76% | 0.65%
| M | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 1% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3.99% | 1.32% | 1.58% | 1.69% | 1.19% | 2.11% | 1.79% | 1.96% | 2.22% | 3.3% | 2.03% | 1.64% | 1.48% | 1.14% | 1.46% | 1.69% | 1.35% | 2.63% | 1.41% | 1.44% | 1.22% | 2.97% | 1.97% | 1.35% | 2.69% | 1.45% | 1.7% | 1.7% | 1.26% | 1.66% | 1.46% | 2.74% | 1.54% | 1.83% | 1.3% | 1.32%
10h-11h | TB | 98% | 97% | 98% | 96% | 98% | 97% | 95% | 95% | 93% | 97% | 95% | 95% | 94% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 95% | 97% | 97% | 93% | 96% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 96% | 96% | 96% | 96% | 94.69% | 97.04% | 96.4% | 96.5% | 97.2% | 95.21% | 96.6% | 96.91% | 95.01% | 93.72% | 95.53% | 97.81% | 97.04% | 97.21% | 96.47% | 96.58% | 97.09% | 94.55% | 97.41% | 97.83% | 97.25% | 94.74% | 95.89% | 96.97% | 97.24% | 97.38% | 95.89% | 96.18% | 96.89% | 96.75% | 96.84% | 95.93% | 93.22% | 96.71% | 97.79% | 96.61%
| B | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.15% | 1.6% | 1.87% | 1.71% | 1.49% | 2.57% | 1.61% | 1.09% | 2.83% | 2.81% | 2.5% | 0.46% | 1.29% | 1.4% | 2.01% | 1.72% | 1.44% | 2.02% | 1.11% | 0.98% | 1.27% | 2.13% | 1.99% | 1.62% | 1.2% | 1.11% | 2.32% | 1.98% | 1.73% | 1.56% | 1.57% | 1.21% | 1.55% | 1.3% | 0.87% | 0.87%
| M | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 4% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4.16% | 1.36% | 1.73% | 1.78% | 1.31% | 2.22% | 1.8% | 2% | 2.16% | 3.47% | 1.97% | 1.73% | 1.67% | 1.39% | 1.51% | 1.7% | 1.48% | 3.42% | 1.48% | 1.18% | 1.48% | 3.13% | 2.13% | 1.41% | 1.56% | 1.52% | 1.78% | 1.84% | 1.38% | 1.7% | 1.59% | 2.86% | 5.23% | 1.99% | 1.34% | 2.52%
11h-12h | TB | 98% | 97% | 97% | 96% | 98% | 96% | 92% | 94% | 90% | 97% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% | 97% | 95% | 96% | 97% | 95% | 95% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94.61% | 97.3% | 94.14% | 96.4% | 96.99% | 94.84% | 96.49% | 96.85% | 94.6% | 93.69% | 93.39% | 97.59% | 97.05% | 97.03% | 96.45% | 96.32% | 96.78% | 94.45% | 97.25% | 97.61% | 97.29% | 94.49% | 95.54% | 96.54% | 97.17% | 97.45% | 95.65% | 95.86% | 96.37% | 96.64% | 96.59% | 95.79% | 94.69% | 96.71% | 97.66% | 96.2%
| B | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 3% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1.31% | 1.43% | 1.79% | 1.86% | 1.74% | 2.8% | 1.76% | 1.3% | 3.21% | 2.9% | 2.99% | 0.7% | 1.43% | 1.55% | 2.04% | 1.94% | 1.67% | 2.26% | 1.26% | 1.08% | 1.43% | 2.32% | 2.39% | 1.93% | 1.49% | 1.18% | 2.68% | 2.23% | 2.22% | 1.74% | 1.81% | 1.35% | 1.52% | 1.39% | 1.06% | 0.92%
| M | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 5% | 2% | 7% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4.08% | 1.27% | 4.07% | 1.74% | 1.26% | 2.36% | 1.75% | 1.85% | 2.19% | 3.41% | 3.61% | 1.71% | 1.52% | 1.42% | 1.51% | 1.74% | 1.55% | 3.29% | 1.49% | 1.31% | 1.27% | 3.18% | 2.07% | 1.52% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.91% | 1.42% | 1.61% | 1.6% | 2.86% | 3.79% | 1.9% | 1.28% | 2.88%
12h-13h | TB | 98% | 95% | 97% | 96% | 96% | 92% | 94% | 94% | 92% | 96% | 95% | 94% | 94% | 96% | 96% | 98% | 98% | 96% | 95% | 97% | 97% | 95% | 95% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94.37% | 97.3% | 94.36% | 94.56% | 97.02% | 94.58% | 96.38% | 96.67% | 94.17% | 92.87% | 92.64% | 95.13% | 96.98% | 96.96% | 95.53% | 96.27% | 96.8% | 95.9% | 97.29% | 97.63% | 97.22% | 94.36% | 92.84% | 96.41% | 96.98% | 97.4% | 95.45% | 95.91% | 93.35% | 96.55% | 96.68% | 96.95% | 96.71% | 96.72% | 97.62% | 96.26%
| B | 1% | 2% | 2% | 1% | 3% | 7% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1.58% | 1.45% | 2.51% | 2.14% | 1.81% | 3.09% | 1.97% | 1.48% | 3.54% | 2.95% | 3.14% | 0.74% | 1.56% | 1.67% | 2.73% | 2.06% | 1.74% | 2.53% | 1.35% | 1.13% | 1.58% | 2.52% | 2.5% | 2.12% | 1.7% | 1.28% | 2.96% | 2.34% | 2.32% | 1.87% | 1.87% | 1.44% | 1.68% | 1.51% | 1.16% | 0.89%
| M | 1% | 3% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4.05% | 1.24% | 3.14% | 3.3% | 1.17% | 2.33% | 1.65% | 1.85% | 2.29% | 4.17% | 4.22% | 4.13% | 1.46% | 1.37% | 1.74% | 1.66% | 1.45% | 1.57% | 1.37% | 1.25% | 1.19% | 3.11% | 4.66% | 1.46% | 1.32% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 4.33% | 1.58% | 1.45% | 1.61% | 1.61% | 1.77% | 1.22% | 2.85%
13h-14h | TB | 98% | 94% | 97% | 95% | 96% | 94% | 94% | 94% | 90% | 96% | 94% | 94% | 94% | 96% | 95% | 98% | 98% | 96% | 95% | 96% | 97% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94.24% | 96.94% | 93.75% | 95% | 96.81% | 94.35% | 96.06% | 96.38% | 93.82% | 92.68% | 92.39% | 97.42% | 94.21% | 96.76% | 95.25% | 96.06% | 96.6% | 95.8% | 97.13% | 97.56% | 96.48% | 92.01% | 95.35% | 96.33% | 96.95% | 97.19% | 95.11% | 95.63% | 94.31% | 96.36% | 96.63% | 97.09% | 96.58% | 96.51% | 97.69% | 96.28%
| B | 1% | 3% | 2% | 1% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 1% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1.75% | 1.67% | 2.43% | 0.9% | 1.99% | 3.42% | 2.14% | 1.6% | 3.94% | 3.19% | 3.34% | 0.87% | 1.64% | 1.89% | 3.07% | 2.3% | 1.86% | 2.65% | 1.45% | 1.24% | 2.25% | 2.63% | 2.81% | 2.21% | 1.81% | 1.45% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 1.97% | 1.99% | 1.51% | 1.81% | 1.7% | 1.22% | 0.92%
| M | 1% | 3% | 1% | 4% | 1% | 2% | 2% | 2% | 7% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4.01% | 1.39% | 3.82% | 4.11% | 1.2% | 2.23% | 1.81% | 2.02% | 2.24% | 4.12% | 4.27% | 1.71% | 4.15% | 1.35% | 1.68% | 1.65% | 1.54% | 1.55% | 1.41% | 1.21% | 1.27% | 5.37% | 1.84% | 1.46% | 1.24% | 1.36% | 1.6% | 1.83% | 3.32% | 1.67% | 1.38% | 1.4% | 1.62% | 1.79% | 1.09% | 2.79%
14h-15h | TB | 98% | 94% | 97% | 95% | 96% | 96% | 93% | 94% | 92% | 96% | 94% | 94% | 92% | 96% | 96% | 97% | 98% | 96% | 94% | 93% | 96% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 97% | 96% | 95% | 96% | 95% | 95% | 92% | 94.11% | 96.89% | 95.84% | 95.2% | 96.65% | 92.36% | 95.51% | 96.33% | 93.56% | 93.7% | 94.64% | 97.39% | 96.74% | 97.02% | 94.97% | 96.02% | 96.38% | 95.87% | 97.09% | 97.42% | 96.88% | 94.09% | 95.12% | 96.11% | 97.12% | 97.08% | 95.01% | 95.46% | 94% | 96.41% | 96.48% | 97.08% | 96.51% | 96.39% | 97.62% | 96.27%
| B | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 1% | 2% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 1.86% | 1.85% | 2.47% | 0.8% | 2.19% | 3.87% | 2.35% | 1.76% | 4.13% | 3.27% | 3.45% | 0.96% | 1.77% | 1.84% | 2.95% | 2.26% | 2.02% | 2.76% | 1.46% | 1.35% | 1.85% | 2.93% | 3.06% | 2.4% | 1.68% | 1.58% | 3.35% | 2.58% | 2.62% | 1.99% | 2.06% | 1.56% | 1.97% | 1.81% | 1.28% | 0.93%
| M | 1% | 3% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 5% | 4.03% | 1.26% | 1.69% | 4.03% | 1.16% | 3.77% | 2.14% | 1.91% | 2.31% | 3.03% | 1.91% | 1.65% | 1.49% | 1.14% | 2.08% | 1.72% | 1.6% | 1.37% | 1.45% | 1.23% | 1.27% | 2.99% | 1.83% | 1.49% | 1.2% | 1.34% | 1.64% | 1.96% | 3.38% | 1.6% | 1.46% | 1.36% | 1.52% | 1.8% | 1.1% | 2.81%
15h-16h | TB | 97% | 96% | 97% | 95% | 96% | 95% | 93% | 94% | 92% | 96% | 94% | 92% | 91% | 95% | 95% | 97% | 98% | 96% | 94% | 96% | 96% | 94% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 92% | 94.86% | 96.87% | 93.38% | 95.99% | 96.43% | 93.12% | 95.78% | 96.25% | 93.13% | 93.82% | 94.38% | 97.42% | 96.71% | 96.92% | 95.19% | 95.87% | 96.18% | 95.72% | 96.94% | 97.35% | 96.71% | 94.01% | 94.79% | 96.26% | 96.94% | 97.01% | 95.23% | 95.41% | 95.7% | 96.22% | 96.43% | 96.91% | 94.49% | 96.28% | 97.58% | 96.24%
| B | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 5% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 3% | 3% | 2% | 1% | 2% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.12% | 1.96% | 2.66% | 2.29% | 2.36% | 4.18% | 2.56% | 1.84% | 4.62% | 3.52% | 3.58% | 0.93% | 1.82% | 1.96% | 2.89% | 2.41% | 2.21% | 3% | 1.65% | 1.46% | 2.03% | 3.17% | 3.25% | 2.27% | 1.78% | 1.66% | 3.19% | 2.67% | 2.88% | 2.25% | 2.17% | 1.75% | 1.91% | 1.88% | 1.29% | 1%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 1% | 2% | 4% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 5% | 3.02% | 1.17% | 3.96% | 1.72% | 1.21% | 2.71% | 1.66% | 1.91% | 2.25% | 2.66% | 2.04% | 1.65% | 1.46% | 1.12% | 1.92% | 1.71% | 1.62% | 1.28% | 1.41% | 1.18% | 1.26% | 2.82% | 1.96% | 1.47% | 1.28% | 1.33% | 1.58% | 1.92% | 1.42% | 1.54% | 1.4% | 1.34% | 3.6% | 1.84% | 1.12% | 2.76%
16h-17h | TB | 97% | 94% | 97% | 95% | 97% | 96% | 93% | 93% | 92% | 96% | 94% | 94% | 91% | 95% | 96% | 97% | 98% | 96% | 90% | 93% | 94% | 94% | 95% | 94% | 95% | 96% | 97% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 93.98% | 96.79% | 95.71% | 93.1% | 96.23% | 93.36% | 95.54% | 96.08% | 92.85% | 93.6% | 94.36% | 97.35% | 96.68% | 96.81% | 95.1% | 95.73% | 96.13% | 95.54% | 96.97% | 97.13% | 96.56% | 93.94% | 94.67% | 96.08% | 96.82% | 97.03% | 94.97% | 95.31% | 95.35% | 96.15% | 95.39% | 96.79% | 96.3% | 96.32% | 97.51% | 96.21%
| B | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 4% | 5% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 2% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | 1.99% | 1.95% | 2.71% | 0.7% | 2.55% | 4.12% | 2.79% | 1.91% | 4.74% | 3.56% | 3.62% | 0.96% | 1.92% | 2.05% | 3.04% | 2.52% | 2.22% | 3.08% | 1.65% | 1.59% | 2.23% | 3.4% | 3.37% | 2.41% | 1.93% | 1.69% | 3.35% | 2.8% | 2.95% | 2.33% | 2.35% | 1.84% | 2.08% | 1.94% | 1.38% | 1.02%
| M | 1% | 3% | 1% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4.03% | 1.26% | 1.58% | 6.19% | 1.23% | 2.52% | 1.67% | 2.01% | 2.41% | 2.84% | 2.02% | 1.68% | 1.41% | 1.14% | 1.86% | 1.75% | 1.65% | 1.38% | 1.39% | 1.28% | 1.21% | 2.66% | 1.96% | 1.51% | 1.25% | 1.28% | 1.68% | 1.89% | 1.7% | 1.52% | 2.26% | 1.37% | 1.62% | 1.75% | 1.11% | 2.76%
17h-18h | TB | 97% | 96% | 97% | 94% | 96% | 94% | 91% | 93% | 92% | 96% | 94% | 93% | 91% | 95% | 96% | 95% | 98% | 96% | 93% | 96% | 96% | 94% | 95% | 94% | 95% | 96% | 97% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 96.03% | 96.76% | 93.27% | 95.86% | 96.06% | 93.12% | 95.57% | 96.12% | 92.47% | 93.77% | 94.08% | 97.12% | 96.59% | 96.77% | 95.31% | 95.61% | 95.95% | 95.46% | 97% | 97.17% | 96.38% | 94.2% | 94.39% | 96.02% | 96.71% | 96.97% | 94.87% | 95.11% | 94.98% | 96.11% | 94.97% | 96.78% | 96.24% | 96.11% | 97.4% | 96.17%
| B | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 5% | 3% | 3% | 4% | 5% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 2% | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | 2.09% | 2.11% | 2.86% | 2.38% | 2.7% | 4.25% | 2.88% | 2.01% | 5.1% | 3.74% | 3.84% | 1.5% | 1.92% | 2.05% | 2.92% | 2.56% | 2.27% | 3.18% | 1.69% | 1.58% | 2.31% | 3.64% | 3.45% | 2.47% | 1.97% | 1.83% | 3.39% | 2.87% | 3.11% | 2.32% | 2.14% | 1.92% | 2.14% | 2.1% | 1.53% | 1.01%
| M | 1% | 1% | 1% | 4% | 2% | 2% | 5% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 1% | 3% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.88% | 1.13% | 3.87% | 1.76% | 1.24% | 2.63% | 1.55% | 1.87% | 2.43% | 2.49% | 2.08% | 1.39% | 1.5% | 1.18% | 1.77% | 1.83% | 1.78% | 1.36% | 1.31% | 1.25% | 1.31% | 2.16% | 2.17% | 1.52% | 1.32% | 1.2% | 1.74% | 2.02% | 1.91% | 1.57% | 2.89% | 1.3% | 1.62% | 1.79% | 1.08% | 2.81%
18h-19h | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 95% | 96% | 90% | 93% | 91% | 96% | 94% | 93% | 91% | 95% | 96% | 97% | 98% | 95% | 94% | 96% | 96% | 94% | 95% | 94% | 95% | 94% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 95.95% | 96.63% | 91.83% | 95.73% | 95.98% | 92.97% | 95.32% | 95.96% | 92.07% | 93.66% | 93.99% | 97.06% | 96.56% | 96.63% | 95.1% | 95.56% | 95.81% | 95.18% | 96.83% | 97.02% | 95.56% | 94.26% | 94.35% | 95.96% | 96.68% | 96.8% | 94.71% | 95.03% | 95.1% | 96.01% | 94.85% | 96.82% | 96% | 96.02% | 97.25% | 96.06%
| B | 2% | 4% | 2% | 2% | 3% | 2% | 5% | 5% | 4% | 3% | 4% | 5% | 5% | 4% | 2% | 2% | 1% | 3% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 2.19% | 2.23% | 3% | 2.43% | 2.8% | 4.44% | 3% | 2.16% | 5.45% | 3.88% | 3.91% | 1.18% | 1.96% | 2.22% | 3.29% | 2.55% | 2.45% | 3.37% | 1.79% | 1.76% | 3.19% | 3.73% | 3.55% | 2.48% | 1.99% | 1.92% | 3.48% | 2.98% | 3.29% | 2.35% | 2.29% | 1.81% | 2.36% | 2.14% | 1.55% | 1.07%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 5% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.86% | 1.14% | 5.17% | 1.84% | 1.22% | 2.59% | 1.68% | 1.88% | 2.48% | 2.46% | 2.1% | 1.76% | 1.48% | 1.15% | 1.61% | 1.89% | 1.74% | 1.45% | 1.37% | 1.23% | 1.24% | 2.02% | 2.1% | 1.56% | 1.34% | 1.27% | 1.81% | 2% | 1.61% | 1.64% | 2.86% | 1.37% | 1.64% | 1.84% | 1.2% | 2.87%
19h-20h | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 95% | 95% | 92% | 92% | 91% | 96% | 93% | 93% | 93% | 95% | 96% | 97% | 97% | 95% | 93% | 96% | 96% | 94% | 95% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 95.86% | 96.45% | 95.2% | 95.75% | 95.84% | 92.68% | 95.28% | 95.83% | 91.81% | 93.48% | 93.84% | 96.89% | 96.52% | 96.57% | 94.88% | 95.36% | 95.68% | 95.06% | 96.86% | 96.88% | 96.13% | 94.15% | 94.3% | 95.86% | 96.49% | 96.58% | 94.54% | 94.93% | 95.13% | 95.79% | 94.72% | 96.73% | 96.02% | 95.86% | 97.26% | 96%
| B | 2% | 4% | 2% | 2% | 3% | 3% | 5% | 6% | 4% | 3% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 2.28% | 2.35% | 3.14% | 2.5% | 2.9% | 4.7% | 3.11% | 2.27% | 5.59% | 4% | 4.04% | 1.32% | 2.04% | 2.24% | 3.41% | 2.69% | 2.56% | 3.44% | 1.76% | 1.92% | 2.51% | 3.81% | 3.74% | 2.41% | 2.12% | 2.15% | 3.55% | 3.15% | 3.26% | 2.54% | 2.42% | 1.9% | 2.45% | 2.27% | 1.62% | 1.14%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.86% | 1.2% | 1.66% | 1.76% | 1.26% | 2.62% | 1.61% | 1.91% | 2.6% | 2.51% | 2.11% | 1.78% | 1.44% | 1.19% | 1.71% | 1.95% | 1.76% | 1.5% | 1.37% | 1.2% | 1.36% | 2.04% | 1.96% | 1.73% | 1.39% | 1.27% | 1.91% | 1.91% | 1.61% | 1.67% | 2.86% | 1.36% | 1.53% | 1.86% | 1.12% | 2.86%
20h-21h | TB | 97% | 95% | 97% | 94% | 95% | 95% | 92% | 92% | 91% | 95% | 93% | 92% | 92% | 94% | 96% | 97% | 97% | 95% | 93% | 96% | 96% | 94% | 95% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 94% | 95% | 94% | 94% | 95.72% | 96.26% | 95.07% | 95.57% | 95.78% | 92.44% | 94.99% | 95.68% | 91.62% | 93.38% | 93.59% | 96.64% | 96.38% | 96.51% | 94.88% | 95.3% | 95.54% | 95.09% | 96.81% | 96.74% | 96% | 94.03% | 94.16% | 95.75% | 96.36% | 96.38% | 94.17% | 94.79% | 95.01% | 95.79% | 94.76% | 96.81% | 95.75% | 95.9% | 97.11% | 95.85%
| B | 2% | 4% | 2% | 3% | 3% | 2% | 5% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 5% | 2% | 2% | 2% | 3% | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2.45% | 2.43% | 3.24% | 2.57% | 3% | 4.79% | 3.39% | 2.41% | 5.67% | 4.14% | 4.29% | 1.52% | 2.19% | 2.26% | 3.57% | 2.69% | 2.57% | 3.51% | 1.79% | 1.98% | 2.71% | 3.95% | 3.78% | 2.5% | 2.21% | 2.33% | 3.87% | 3.24% | 3.25% | 2.57% | 2.48% | 1.92% | 2.62% | 2.31% | 1.66% | 1.26%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.83% | 1.31% | 1.69% | 1.85% | 1.22% | 2.77% | 1.61% | 1.92% | 2.7% | 2.48% | 2.11% | 1.84% | 1.43% | 1.23% | 1.55% | 2.02% | 1.88% | 1.4% | 1.4% | 1.27% | 1.29% | 2.02% | 2.06% | 1.76% | 1.43% | 1.29% | 1.95% | 1.97% | 1.73% | 1.64% | 2.76% | 1.27% | 1.63% | 1.79% | 1.23% | 2.89%
21h-22h | TB | 97% | 95% | 97% | 94% | 95% | 94% | 92% | 92% | 91% | 95% | 93% | 92% | 91% | 94% | 95% | 97% | 97% | 95% | 93% | 96% | 95% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 94% | 96% | 94% | 95% | 94% | 94% | 93.77% | 96.31% | 92.91% | 95.65% | 95.54% | 92.25% | 94.81% | 94.96% | 89.71% | 93.38% | 93.29% | 96.55% | 96.28% | 96.19% | 94.6% | 95.06% | 95.38% | 94.81% | 96.78% | 96.67% | 95.05% | 93.79% | 94.01% | 95.4% | 96.04% | 96.24% | 94.05% | 94.72% | 94.89% | 95.78% | 94.75% | 96.7% | 95.75% | 95.92% | 97.04% | 95.83%
| B | 2% | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 5% | 3% | 3% | 5% | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2.47% | 2.36% | 3.14% | 2.59% | 3.26% | 4.93% | 3.63% | 2.53% | 5.56% | 4.17% | 4.41% | 1.64% | 2.25% | 2.48% | 3.79% | 2.87% | 2.66% | 3.75% | 1.86% | 2.08% | 3.64% | 3.99% | 3.89% | 2.81% | 2.44% | 2.35% | 3.89% | 3.19% | 3.33% | 2.67% | 2.54% | 2% | 2.72% | 2.23% | 1.66% | 1.26%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3.76% | 1.33% | 3.95% | 1.76% | 1.2% | 2.82% | 1.56% | 2.51% | 4.73% | 2.46% | 2.29% | 1.82% | 1.46% | 1.33% | 1.61% | 2.07% | 1.96% | 1.44% | 1.37% | 1.25% | 1.31% | 2.22% | 2.1% | 1.8% | 1.52% | 1.41% | 2.06% | 2.09% | 1.78% | 1.55% | 2.72% | 1.3% | 1.54% | 1.86% | 1.3% | 2.91%
22h-23h | TB | 97% | 95% | 97% | 94% | 97% | 95% | 92% | 92% | 91% | 95% | 93% | 92% | 92% | 94% | 95% | 97% | 97% | 95% | 93% | 93% | 96% | 94% | 91% | 93% | 95% | 95% | 94% | 94% | 90% | 92% | 91% | 93% | 94% | 93.74% | 96.3% | 94.92% | 95.45% | 95.32% | 92.07% | 94.58% | 95.48% | 91.17% | 91.32% | 93.21% | 96.45% | 96.05% | 96.05% | 94.29% | 94.92% | 95.11% | 94.72% | 96.7% | 96.59% | 95.74% | 93.75% | 93.76% | 95.37% | 95.83% | 96.24% | 93.82% | 94.39% | 94.74% | 95.74% | 94.73% | 96.67% | 95.81% | 95.88% | 96.97% | 95.71%
| B | 2% | 4% | 2% | 3% | 1% | 3% | 5% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 5% | 3% | 2% | 2% | 3% | 5% | 3% | 3% | 4% | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 4% | 5% | 4% | 2.46% | 2.4% | 3.42% | 2.74% | 3.41% | 5.16% | 3.73% | 2.57% | 6.01% | 4.12% | 4.51% | 1.64% | 2.4% | 2.59% | 3.91% | 2.99% | 2.85% | 3.79% | 1.92% | 2.08% | 2.96% | 4.09% | 4.14% | 2.82% | 2.66% | 2.36% | 4% | 3.3% | 3.34% | 2.7% | 2.58% | 2.03% | 2.75% | 2.28% | 1.77% | 1.33%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 2% | 5% | 5% | 2% | 2% | 3% | 3% | 8% | 4% | 5% | 2% | 2% | 3.79% | 1.3% | 1.67% | 1.81% | 1.27% | 2.76% | 1.69% | 1.95% | 2.82% | 4.56% | 2.28% | 1.9% | 1.55% | 1.37% | 1.8% | 2.09% | 2.04% | 1.49% | 1.39% | 1.33% | 1.31% | 2.16% | 2.1% | 1.8% | 1.52% | 1.39% | 2.18% | 2.31% | 1.92% | 1.56% | 2.69% | 1.3% | 1.44% | 1.84% | 1.25% | 2.96%
23h-00h | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 97% | 94% | 92% | 92% | 91% | 94% | 93% | 92% | 91% | 94% | 95% | 97% | 97% | 95% | 93% | 92% | 95% | 93% | 92% | 93% | 94% | 95% | 94% | 95% | 91% | 92% | 91% | 93% | 94% | 93.75% | 96.1% | 94.76% | 95.3% | 95.23% | 92.02% | 94.58% | 95.36% | 91.1% | 93.11% | 92.71% | 96.39% | 96.02% | 95.85% | 93.89% | 94.69% | 95.01% | 94.53% | 96.52% | 96.48% | 95.61% | 93.65% | 93.52% | 95.09% | 95.51% | 95.93% | 93.43% | 94.01% | 94.44% | 95.4% | 94.4% | 96.73% | 95.71% | 95.6% | 96.78% | 97.42%
| B | 2% | 4% | 2% | 2% | 1% | 3% | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 5% | 4% | 3% | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 4% | 5% | 4% | 2.43% | 2.5% | 3.52% | 2.86% | 3.44% | 5.25% | 3.79% | 2.61% | 6.26% | 4.24% | 4.77% | 1.66% | 2.47% | 2.73% | 4.1% | 3.05% | 2.85% | 3.94% | 2% | 2.13% | 3.04% | 4.06% | 4.3% | 2.9% | 2.79% | 2.5% | 4.22% | 3.45% | 3.45% | 2.79% | 2.71% | 1.98% | 2.81% | 2.35% | 1.82% | 1.3%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 6% | 4% | 5% | 2% | 2% | 3.82% | 1.4% | 1.72% | 1.84% | 1.33% | 2.73% | 1.63% | 2.03% | 2.64% | 2.65% | 2.52% | 1.95% | 1.52% | 1.42% | 2.02% | 2.26% | 2.14% | 1.53% | 1.49% | 1.39% | 1.36% | 2.29% | 2.17% | 2.02% | 1.69% | 1.58% | 2.34% | 2.54% | 2.1% | 1.81% | 2.89% | 1.29% | 1.48% | 2.05% | 1.4% | 1.28%
00h-01h | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 97% | 94% | 91% | 91% | 91% | 95% | 93% | 92% | 91% | 94% | 93% | 97% | 97% | 95% | 93% | 92% | 95% | 93% | 92% | 93% | 95% | 95% | 96% | 95% | 92% | 92% | 94% | 93% | 93% | 93.69% | 95.83% | 90.22% | 95.14% | 95.13% | 91.71% | 94.43% | 95.26% | 91% | 93.02% | 92.56% | 96.41% | 95.91% | 95.85% | 94.01% | 94.75% | 94.96% | 94.32% | 96.5% | 96.47% | 95.07% | 92.77% | 93.56% | 95.15% | 95.64% | 96.01% | 93.21% | 93.86% | 94.23% | 95.4% | 94.52% | 96.57% | 95.79% | 95.76% | 96.72% | 97.46%
| B | 2% | 4% | 2% | 2% | 1% | 3% | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 4% | 4% | 2% | 2% | 3% | 5% | 4% | 3% | 4% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2.52% | 2.61% | 3.36% | 2.99% | 3.52% | 5.33% | 3.83% | 2.62% | 6.27% | 4.3% | 4.87% | 1.65% | 2.49% | 2.83% | 4.47% | 3.07% | 2.88% | 4.12% | 2.06% | 2.23% | 3.52% | 4.26% | 4.3% | 2.9% | 2.78% | 2.53% | 4.34% | 3.62% | 3.58% | 2.78% | 2.74% | 2.08% | 2.81% | 2.33% | 1.89% | 1.35%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 5% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3.79% | 1.56% | 6.42% | 1.87% | 1.34% | 2.96% | 1.73% | 2.12% | 2.73% | 2.68% | 2.57% | 1.94% | 1.6% | 1.32% | 1.52% | 2.19% | 2.16% | 1.56% | 1.43% | 1.31% | 1.4% | 2.97% | 2.13% | 1.95% | 1.58% | 1.46% | 2.45% | 2.52% | 2.18% | 1.82% | 2.74% | 1.35% | 1.41% | 1.91% | 1.38% | 1.19%
01h-02h | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 96% | 94% | 91% | 91% | 91% | 94% | 92% | 90% | 91% | 94% | 93% | 97% | 97% | 95% | 93% | 92% | 96% | 93% | 91% | 91% | 94% | 94% | 95% | 95% | 92% | 94% | 94% | 93% | 94% | 93.55% | 93.31% | 92.35% | 95.06% | 94.9% | 91.62% | 94.27% | 95.23% | 90.71% | 92.83% | 92.47% | 96.39% | 96.1% | 95.69% | 94.04% | 94.65% | 94.93% | 94.2% | 96.54% | 96.31% | 95.21% | 92.35% | 93.41% | 94.96% | 95.5% | 95.95% | 91.06% | 93.65% | 94.25% | 95.47% | 92.58% | 96.52% | 95.52% | 95.81% | 96.66% | 97.52%
| B | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 5% | 4% | 3% | 4% | 5% | 6% | 4% | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2.67% | 2.49% | 3.82% | 3.02% | 3.67% | 5.36% | 3.91% | 2.81% | 6.43% | 4.33% | 4.83% | 1.65% | 2.44% | 2.92% | 4.28% | 3.06% | 2.94% | 4.16% | 2.1% | 2.33% | 3.34% | 4.2% | 4.46% | 2.96% | 2.92% | 2.59% | 4.5% | 3.78% | 3.6% | 2.81% | 2.74% | 2.04% | 3.05% | 2.2% | 1.97% | 1.38%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 1% | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 5% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3.78% | 4.2% | 3.83% | 1.92% | 1.43% | 3.02% | 1.82% | 1.97% | 2.86% | 2.84% | 2.7% | 1.96% | 1.46% | 1.39% | 1.68% | 2.29% | 2.14% | 1.65% | 1.36% | 1.36% | 1.46% | 3.45% | 2.13% | 2.07% | 1.57% | 1.45% | 4.44% | 2.57% | 2.15% | 1.72% | 4.68% | 1.44% | 1.43% | 1.99% | 1.37% | 1.11%
02h-03h | TB | 95% | 94% | 97% | 95% | 96% | 93% | 90% | 91% | 91% | 94% | 92% | 92% | 90% | 94% | 92% | 97% | 96% | 94% | 92% | 92% | 95% | 93% | 94% | 93% | 92% | 94% | 96% | 95% | 93% | 94% | 93% | 93% | 94% | 93.44% | 93.24% | 92.32% | 94.96% | 94.9% | 91.54% | 94.26% | 95.07% | 90.74% | 92.45% | 92.55% | 96.34% | 95.91% | 95.78% | 93.67% | 94.48% | 94.99% | 94.12% | 96.59% | 96.27% | 95.41% | 91.64% | 93.3% | 94.88% | 95.45% | 95.86% | 92.93% | 93.57% | 94.24% | 95.2% | 94.23% | 96.56% | 95.64% | 94.98% | 96.61% | 97.42%
| B | 3% | 5% | 2% | 2% | 2% | 4% | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 7% | 4% | 3% | 2% | 3% | 4% | 5% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2.67% | 2.46% | 3.95% | 3.13% | 3.74% | 5.57% | 3.92% | 2.89% | 6.32% | 4.21% | 4.83% | 1.64% | 2.55% | 2.85% | 4.53% | 3.14% | 2.86% | 4.26% | 2.04% | 2.38% | 3.2% | 4.2% | 4.57% | 3.09% | 2.94% | 2.69% | 4.68% | 3.82% | 3.54% | 2.94% | 2.8% | 2.01% | 2.98% | 2.27% | 2.03% | 1.4%
| M | 2% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 4% | 3% | 5% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 5% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 4% | 2% | 4% | 2% | 2% | 3.89% | 4.3% | 3.73% | 1.9% | 1.37% | 2.89% | 1.82% | 2.04% | 2.94% | 3.34% | 2.62% | 2.02% | 1.54% | 1.38% | 1.8% | 2.38% | 2.15% | 1.62% | 1.37% | 1.35% | 1.38% | 4.15% | 2.14% | 2.03% | 1.61% | 1.45% | 2.38% | 2.61% | 2.22% | 1.85% | 2.97% | 1.43% | 1.38% | 2.75% | 1.36% | 1.18%
03h-04h | TB | 94% | 94% | 96% | 95% | 96% | 95% | 91% | 91% | 91% | 94% | 92% | 90% | 90% | 94% | 93% | 96% | 97% | 94% | 93% | 92% | 95% | 93% | 93% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93.46% | 95.87% | 91.04% | 94.75% | 93.77% | 91.39% | 94.17% | 94.98% | 88.89% | 93.01% | 92.25% | 96.17% | 95.78% | 95.66% | 92.99% | 94.12% | 94.63% | 94.11% | 96.47% | 96.22% | 95.22% | 92.17% | 93.15% | 94.73% | 95.48% | 95.77% | 92.09% | 93.41% | 94.12% | 95.18% | 94.21% | 96.48% | 95.46% | 95.62% | 96.54% | 97.47%
| B | 2% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 7% | 4% | 3% | 3% | 2% | 4% | 5% | 4% | 3% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2.66% | 2.71% | 4.06% | 3.2% | 3.97% | 5.62% | 3.96% | 2.95% | 6.23% | 4.29% | 4.95% | 1.8% | 2.61% | 2.93% | 4.81% | 3.29% | 2.93% | 4.25% | 2.12% | 2.37% | 3.37% | 4.24% | 4.62% | 3.21% | 2.89% | 2.75% | 4.9% | 3.87% | 3.6% | 2.95% | 2.83% | 2.01% | 3.07% | 2.35% | 2.04% | 1.36%
| M | 4% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3.88% | 1.42% | 4.9% | 2.05% | 2.26% | 3% | 1.87% | 2.07% | 4.87% | 2.7% | 2.8% | 2.04% | 1.61% | 1.41% | 2.2% | 2.58% | 2.43% | 1.64% | 1.41% | 1.42% | 1.4% | 3.59% | 2.22% | 2.06% | 1.62% | 1.49% | 3.01% | 2.71% | 2.27% | 1.88% | 2.96% | 1.51% | 1.47% | 2.03% | 1.42% | 1.17%
04h-05h | TB | 97% | 94% | 96% | 94% | 96% | 95% | 91% | 91% | 91% | 94% | 92% | 90% | 90% | 93% | 93% | 96% | 97% | 94% | 93% | 92% | 95% | 93% | 94% | 93% | 92% | 94% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 92% | 93% | 93.34% | 95.72% | 93.88% | 94.71% | 94.66% | 91.2% | 93.89% | 94.96% | 88.78% | 92.9% | 96.04% | 96.14% | 95.76% | 95.61% | 93.05% | 94.12% | 94.78% | 93.86% | 96.45% | 96.12% | 95.15% | 92% | 92.94% | 94.67% | 95.34% | 95.68% | 92.21% | 93.22% | 94.12% | 95.01% | 94.1% | 96.4% | 95.46% | 95.66% | 96.51% | 97.47%
| B | 2% | 5% | 3% | 3% | 1% | 2% | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 7% | 5% | 3% | 3% | 2% | 4% | 5% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 4% | 2.75% | 2.88% | 4.19% | 3.19% | 3.88% | 5.78% | 4.25% | 2.98% | 6.28% | 4.48% | 1.26% | 1.74% | 2.68% | 2.9% | 4.5% | 3.21% | 3.03% | 4.45% | 2.1% | 2.45% | 3.42% | 4.35% | 4.75% | 3.18% | 3.03% | 2.81% | 4.95% | 3.92% | 3.67% | 3.15% | 2.96% | 2.1% | 3.03% | 2.29% | 2.05% | 1.37%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3.91% | 1.4% | 1.93% | 2.1% | 1.47% | 3.02% | 1.86% | 2.06% | 4.94% | 2.62% | 2.71% | 2.11% | 1.56% | 1.48% | 2.45% | 2.66% | 2.19% | 1.69% | 1.44% | 1.44% | 1.43% | 3.65% | 2.3% | 2.15% | 1.63% | 1.51% | 2.84% | 2.86% | 2.21% | 1.84% | 2.94% | 1.5% | 1.51% | 2.05% | 1.44% | 1.16%
05h-06h | TB | 96% | 94% | 96% | 95% | 95% | 94% | 88% | 90% | 90% | 93% | 92% | 89% | 89% | 93% | 86% | 96% | 97% | 94% | 90% | 91% | 95% | 92% | 91% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% | 94% | 93% | 92% | 92% | 86% | 93.07% | 95.54% | 92.77% | 94.41% | 94.45% | 90.95% | 93.73% | 94.9% | 88.61% | 90.31% | 91.82% | 95.96% | 95.61% | 95.39% | 92.52% | 93.79% | 93.96% | 93.2% | 96.28% | 95.95% | 94.69% | 91.1% | 92.65% | 94.33% | 92.85% | 95.57% | 91.8% | 92.79% | 93.91% | 94.94% | 93.83% | 96.4% | 95.39% | 94.13% | 96.41% | 97.21%
| B | 3% | 5% | 3% | 2% | 2% | 3% | 6% | 7% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 5% | 5% | 3% | 2% | 4% | 5% | 4% | 3% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 3% | 5% | 4% | 2.81% | 3.05% | 4.27% | 3.21% | 3.97% | 5.95% | 4.36% | 3.08% | 6.35% | 4.52% | 0.32% | 1.89% | 2.76% | 2.99% | 5.09% | 3.43% | 3.1% | 4.67% | 2.28% | 2.5% | 3.73% | 4.58% | 4.9% | 3.27% | 2.99% | 2.91% | 5.09% | 3.94% | 3.83% | 3.23% | 3.16% | 2.13% | 3.15% | 2.27% | 2.11% | 1.32%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 6% | 3% | 5% | 2% | 3% | 5% | 4% | 2% | 9% | 1% | 1% | 2% | 5% | 5% | 2% | 3% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 5% | 3% | 10% | 4.12% | 1.41% | 2.96% | 2.38% | 1.58% | 3.1% | 1.9% | 2.01% | 5.03% | 5.18% | 7.87% | 2.15% | 1.64% | 1.63% | 2.39% | 2.79% | 2.94% | 2.13% | 1.44% | 1.55% | 1.58% | 4.32% | 2.45% | 2.4% | 4.17% | 1.52% | 3.11% | 3.27% | 2.26% | 1.83% | 3.01% | 1.47% | 1.47% | 3.6% | 1.48% | 1.47%
Moyenne | TB | 97% | 95% | 97% | 95% | 96% | 95% | 92% | 93% | 91% | 95% | 94% | 93% | 92% | 95% | 95% | 97% | 98% | 96% | 94% | 94% | 96% | 94% | 94% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 94% | 96% | 94% | 96% | 96% | 93% | 95% | 96% | 92% | 93% | 94% | 97% | 96% | 97% | 95% | 95% | 96% | 95% | 97% | 97% | 96% | 94% | 94% | 96% | 96% | 97% | 94% | 95% | 95% | 96% | 95% | 97% | 96% | 96% | 97% | 97%
Moyenne | B | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 2% | 2% | 1% | 2% | 4% | 3% | 2% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 5% | 4% | 3% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1%
| M | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 1% | 2% | 2% | 3% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 4% | 2% | 3% | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2%
1.D - Qualité des prévisions globales de consommation de fin de journée gazière réalisées la veillle et en cours de journée
1.D - Quality of day-ahead and within-day global forecasts for gas day consumption
 | time axis 2020-04-01 to 2026-02-01
TRF - J | TB | 86.7% | 73.3% | 63.3% | 96.8% | 90.3% | 96.7% | 90.3% | 93.3% | 100% | 100% | 96.4% | 96.8% | 90% | 83.9% | 96.4% | 96.8% | 93.5% | 100% | 96.8% | 100% | 93.5% | 100% | 96.4% | 96.8% | 93.3% | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.5% | 96.7% | 81% | 90.3% | 92.9% | 80.6% | 80% | 83.9% | 96.7% | 96.8% | 100% | 93.3% | 90.3% | 100% | 100% | 90.3% | 96.6% | 90.3% | 83.3% | 93.5% | 100% | 96.8% | 93.5% | 96.7% | 93.5% | 90% | 83.9% | 61.3% | 85.7% | 96.8% | 80% | 87.1% | 43.3% | 96.8% | 100% | 96.7% | 96.8% | 90% | 87.1%
| B | 13.3% | 16.7% | 26.7% | 3.2% | 9.7% | 3.3% | 6.5% | 3.4% | 0% | 0% | 3.6% | 3.2% | 6.7% | 16.1% | 3.6% | 3.2% | 6.5% | 0% | 3.2% | 0% | 3.3% | 0% | 3.6% | 3.2% | 6.7% | 3.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.5% | 3.3% | 19% | 9.7% | 7.1% | 16.2% | 16.7% | 6.5% | 3.3% | 3.2% | 0% | 3.3% | 6.5% | 0% | 0% | 9.7% | 3.4% | 9.7% | 16.7% | 3.3% | 0% | 3.2% | 6.5% | 3.3% | 6.5% | 10% | 12.9% | 25.8% | 14.3% | 3.2% | 20% | 12.9% | 43.3% | 3.2% | 0% | 3.3% | 3.2% | 6.7% | 12.9%
| M | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 3.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 3.3% | 9.7% | 0% | 0% | 0% | 3.4% | 3.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 12.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.3% | 0%
TRF - J+1 | TB | 30% | 53.3% | 46.7% | 61.3% | 45.2% | 73.3% | 71% | 76.7% | 74.2% | 74.2% | 82.1% | 83.8% | 70% | 51.6% | 82.1% | 77.4% | 67.7% | 93.3% | 51.6% | 73.3% | 61.3% | 71% | 57.1% | 32.3% | 53.3% | 76.7% | 86.67% | 61.29% | 71% | 63.33% | 35.5% | 30% | 45% | 67.7% | 71.4% | 71% | 43.3% | 54.8% | 80% | 80.6% | 80.6% | 86.7% | 61.3% | 83.3% | 58.1% | 64.5% | 79.3% | 64.5% | 60% | 58.1% | 90% | 100% | 61.3% | 80% | 80.6% | 66.7% | 58.1% | 45.2% | 60.7% | 77.4% | 60% | 67.7% | 70% | 71% | 90.3% | 70% | 58.1% | 53.3% | 45.2%
| B | 36.7% | 30% | 43.3% | 22.6% | 48.3% | 13.4% | 16.1% | 20% | 22.6% | 25.8% | 17.9% | 6.5% | 13.3% | 32.3% | 17.9% | 19.4% | 22.6% | 6.7% | 35.5% | 23.4% | 25.8% | 19.3% | 28.6% | 38.7% | 40% | 20% | 13.3% | 32.3% | 25.8% | 36.7% | 48.4% | 33.3% | 45% | 29.1% | 28.6% | 25.8% | 33.3% | 19.4% | 20% | 12.9% | 12.9% | 13.3% | 25.8% | 13.3% | 32.3% | 25.8% | 13.8% | 29% | 33.3% | 22.5% | 10% | 0% | 32.2% | 20% | 19.4% | 26.6% | 29% | 32.3% | 32.1% | 22.6% | 40% | 16.1% | 26.7% | 19.4% | 9.7% | 26.7% | 35.5% | 33.3% | 48.3%
| M | 33.3% | 16.7% | 10% | 16.1% | 6.5% | 13.3% | 12.9% | 3.3% | 3.2% | 0% | 0% | 9.7% | 16.7% | 16.1% | 0% | 3.2% | 9.7% | 0% | 12.9% | 3.3% | 12.9% | 9.7% | 14.3% | 29% | 6.7% | 3.3% | 0% | 6.45% | 3.2% | 0% | 16.1% | 36.7% | 10% | 3.2% | 0% | 3.2% | 23.3% | 25.8% | 0% | 6.5% | 6.5% | 0% | 12.9% | 3.3% | 9.7% | 9.7% | 6.9% | 6.5% | 6.7% | 19.4% | 0% | 0% | 6.5% | 0% | 0% | 6.7% | 12.9% | 22.6% | 7.1% | 0% | 0% | 16.1% | 3.3% | 9.7% | 0% | 3.3% | 6.5% | 13.3% | 6.5%

## 2-a
2.A - Fiabilité de l'indicateur de stock en conduite
2.A - Reliability of the indicator of linepack
 | time axis 2020-04-01 to 2025-12-01
Fiabilité de l'indicateur de stock en conduite zone TRF | 96.5% | 98.4% | 95.1% | 96.1% | 99% | 97.8% | 99.2% | 99.4% | 99.7% | 97% | 99.1% | 99% | 98.6% | 99.5% | 98.1% | 97.9% | 99.3% | 97.5% | 97.4% | 97.6% | 97.7% | 98,1% | 97,5% | 97,0% | 97.9% | 98,9% | 98,8% | 95,8% | 99,5% | 99,7% | 99% | 98.9% | 96% | 97,7% | 97,3% | 94,9% | 99,3% | 95,6% | 99,2% | 99.5% | 98.5% | 99.4% | 97.2% | 94.4% | 99.3% | 99.1% | 99.9% | 98.9% | 99.7% | 99.5% | 99.8% | 99.59% | 99.7% | 99.4% | 99.46% | 98.74% | 98.5% | 97.8% | 99.4% | 99.9% | 99.9% | 100% | 99.72% | 99.7% | 98.5% | 99.9% | 100% | 100% | 100%

## 2-c
2.C - Suivi de la mise à disposition des informations les plus utiles
2.C - Tracking the availability of the most useful information.
 | time axis 2020-04-01 to 2026-03-01
Nombre de retard Publication des bordereaux de réalisation | 100% | 100% | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.7% | 100% | 93.5% | 89.3% | 96.8% | 100% | 96.8% | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 93.5% | 100% | 100% | 90.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.67% | 96.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nombre de retard Publication des avis de programation | 96.7% | 100% | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nombre de retard Publication des avis de réalisation intra-journalier | 99.9% | 99.5% | 99% | 98.5% | 99.9% | 99.7% | 99.5% | 100% | 99.5% | 100% | 100% | 99.87% | 99.2% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.5% | 99.5% | 99.9% | 100% | 99.6% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 100% | 99.7% | 97.4% | 100% | 99.5% | 99.4% | 99.9% | 100% | 99.3% | 99.9% | 99.7% | 100% | 99.9% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.87% | 99.87% | 100% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.72% | 100% | 100% | 100%
Prix de règlement des déséquilibre | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 99.9% | 96.9% | 99.7% | 100% | 99.7% | 99.87% | 99.96% | 99.83% | 99.86% | 99.7% | 99.7% | 100% | 99.8% | 99.3% | 100% | 98.4% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 99.6% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 99.3% | 99.9% | 100% | 100% | 99.83% | 99.67% | 100% | 100% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 99.56% | 100% | 99.9% | 100% | 99.85% | 100% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ventes de capacités court terme | 86% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Appels aux spreads localisés | 100% | 100% | 97.9% | 99.9% | 99.9% | 96.8% | 99.7% | 100% | 99.7% | 99.87% | 100% | 99.87% | 99.86% | 99.7% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 99.7% | 99.9% | 99.7% | 98.6% | 99.9% | 100% | 98.9% | 98.8% | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 99.3% | 99.9% | 100% | 100% | 99.86% | 99.72% | 100% | 100% | 99.72% | 100% | 99.86% | 100% | 99.71% | 99.86% | 99.6% | 96.77% | 98.36% | 99.06% | 95.12% | 98.66% | 99.44% | 97.18% | 98.39% | 98.75% | 98.66% | 99.03% | 98.66%
Information vigilance sur l'état du réseau | 100% | 100% | 97.8% | 100% | 99.9% | 100% | 99.7% | 100% | 99.7% | 99.87% | 100% | 99.87% | 99.86% | 99.7% | 99.8% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 99.3% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 100% | 100% | 96.8% | 99.9% | 100% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.69% | 99.74% | 99.47% | 100% | 98.6% | 99.86% | 99.41% | 99.31% | 98.9% | 94.49% | 94.2% | 95.43% | 88.87% | 99.87% | 99.86% | 99.19% | 99.19% | 100% | 100% | 100% | 99.46%

## 2-d
2.D - Suivi de la qualité des publications des informations les plus utiles
2.D - Tracking the quality of publications of the most useful information
 | time axis 2020-04-01 to 2026-03-01
Substitution des mesures par des données de back-up pour les données aux PITD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1

## 2-g
2.g - Délai de réponse aux études détaillées pour les porteurs de projet biométhane
2.g - Response time to detailed studies for biomethane project leaders
| 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01
Délai moyen entre la date de réception et la date de réponse aux demandes d’études détaillées adressées au GRT dans le cadre du raccordement d’une installation d’injection de biométhane | SO | 180 | SO | 76 | 98 | 198 | 177 | 86 | 115 | SO | SO | SO | 146 | 134 | 59 | 85 | SO | SO | 148 | 129 | 246 | 212
2.g - Nombre de réclamations consécutives au raccordement d’une installation de biométhane
2.g - Number of complaints following the connection of a installation of biomethane
| 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01
Nombre total de réclamations de producteurs consécutives au raccordement d’une installation de biométhane clôturées durant le mois M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indic 4 Nord (hidden)
Mois | Zone | Qualité | Valeurs | Somme de Valeurs | Zone | Qualité
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J | TB | 56.67% |  | NORD hors CCCG - J |  |  | NORD hors CCCG - J+1
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J | B | 23.33% | Mois | B | M | TB | B | M | TB
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J | M | 20% | 2013-04-01 | 23.33% | 20% | 56.67% | 30% | 23.33% | 46.67%
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J+1 | TB | 46.67% | 2013-05-01 | 12.9% | 12.9% | 74.2% | 22.6% | 22.6% | 54.8%
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J+1 | B | 30% | 2013-06-01 | 30% | 0% | 70% | 13.3% | 16.7% | 70%
2013-04-01 | NORD hors CCCG - J+1 | M | 23.33% | 2013-07-02 | 6.5% | 3.2% | 90.3% | 0% | 6.5% | 93.5%
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J | TB | 74.2% | 2013-08-02
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J | B | 12.9% | 2013-09-02
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J | M | 12.9% | 2013-10-03
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J+1 | TB | 54.8% | 2013-11-03
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J+1 | B | 22.6% | 2013-12-04
2013-05-01 | NORD hors CCCG - J+1 | M | 22.6%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J | TB | 70%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J | B | 30%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J | M | 0%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J+1 | TB | 70%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J+1 | B | 13.3%
2013-06-01 | NORD hors CCCG - J+1 | M | 16.7%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J | TB | 90.3%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J | B | 6.5%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J | M | 3.2%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J+1 | TB | 93.5%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J+1 | B | 0%
2013-07-02 | NORD hors CCCG - J+1 | M | 6.5%
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J | TB
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J | B
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J | M
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J+1 | TB
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J+1 | B
2013-08-02 | NORD hors CCCG - J+1 | M
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J | TB
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J | B
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J | M
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J+1 | TB
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J+1 | B
2013-09-02 | NORD hors CCCG - J+1 | M
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J | TB
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J | B
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J | M
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J+1 | TB
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J+1 | B
2013-10-03 | NORD hors CCCG - J+1 | M
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J | TB
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J | B
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J | M
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J+1 | TB
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J+1 | B
2013-11-03 | NORD hors CCCG - J+1 | M
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J | TB
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J | B
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J | M
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J+1 | TB
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J+1 | B
2013-12-04 | NORD hors CCCG - J+1 | M

## Indic 4 Sud (hidden)
Mois | Zone | Qualité | Valeurs | Somme de Valeurs | Zone | Qualité
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J | TB | 56.67% |  | SUD hors CCCG - J |  |  | SUD hors CCCG - J+1
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J | B | 36.67% | Mois | B | M | TB | B | M | TB
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J | M | 6.667% | 2013-04-01 | 36.67% | 6.667% | 56.67% | 36.67% | 26.67% | 36.67%
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J+1 | TB | 36.67% | 2013-05-01 | 22.6% | 16.1% | 61.3% | 19.4% | 35.5% | 45.2%
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J+1 | B | 36.67% | 2013-06-01 | 10% | 0% | 90% | 23.3% | 0% | 76.7%
2013-04-01 | SUD hors CCCG - J+1 | M | 26.67% | 2013-07-02 | 3.2% | 6.5% | 90.3% | 9.7% | 3.2% | 87.1%
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J | TB | 61.3% | 2013-08-02
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J | B | 22.6% | 2013-09-02
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J | M | 16.1% | 2013-10-03
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J+1 | TB | 45.2% | 2013-11-03
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J+1 | B | 19.4% | 2013-12-04
2013-05-01 | SUD hors CCCG - J+1 | M | 35.5%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J | TB | 90%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J | B | 10%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J | M | 0%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J+1 | TB | 76.7%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J+1 | B | 23.3%
2013-06-01 | SUD hors CCCG - J+1 | M | 0%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J | TB | 90.3%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J | B | 3.2%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J | M | 6.5%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J+1 | TB | 87.1%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J+1 | B | 9.7%
2013-07-02 | SUD hors CCCG - J+1 | M | 3.2%
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J | TB
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J | B
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J | M
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J+1 | TB
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J+1 | B
2013-08-02 | SUD hors CCCG - J+1 | M
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J | TB
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J | B
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J | M
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J+1 | TB
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J+1 | B
2013-09-02 | SUD hors CCCG - J+1 | M
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J | TB
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J | B
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J | M
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J+1 | TB
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J+1 | B
2013-10-03 | SUD hors CCCG - J+1 | M
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J | TB
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J | B
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J | M
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J+1 | TB
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J+1 | B
2013-11-03 | SUD hors CCCG - J+1 | M
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J | TB
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J | B
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J | M
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J+1 | TB
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J+1 | B
2013-12-04 | SUD hors CCCG - J+1 | M